# Etude multicentrique du PAGM des muscles de la loge antéro-externe de la jambe : valeurs de référence

GIEMGRA (Groupe Informel d'ElectroMyoGraphie Rhône Alpes)

## Introduction

L’étude des muscles antéro-externes de la jambe (AEJ) est parfois plus judicieuse que celle du muscle court extenseur des orteils (CEO) (pied tombant, myopathies, myasthénie, atteintes nerveuses L4-L5).

## Objectif

L’objectif était double, d’une part tester notre capacité à travailler en mode multicentrique, et d’autre part établir des valeurs normatives concernant le potentiel d’action global musculaire (PAGM) des AEJ et concernant le décrément du couple fibulaire commun/AEJ, lors de la stimulation nerveuse répétitive (SNR) à 3 Hz.

## Méthode

Treize laboratoires furent sollicités (9 français, 3 suisses, 1 belge). La méthode d’enregistrement du PAGM des AEJ fit l’objet d’une concertation générale préalable par courrier électronique et doodle. Une majorité se dégagea pour étudier ce PAGM de la façon suivante : électrode détectrice active (G1) au 1/3 de la distance entre le sommet de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) et le sommet de la malléole interne et à 3 cm en dehors de la crête tibiale ; électrode de référence (G2) : sur la TTA ; électrode terre : sur une surface glabre. Le nerf fibulaire commun était d’abord stimulé sous la tête de la fibula et ensuite 10 cm proximalement. Chaque laboratoire était invité à étudier 20 sujets (patients sains ou volontaires) bilatéralement dont 7 sujets (volontaires) à 2 reprises pour évaluer la reproductibilité des paramètres mesurés. Pour couvrir toutes les tranches d’âge et assurer la parité homme/femme, un tirage au sort attribua, à chaque laboratoire, le nombre d’hommes et de femmes à étudier dans chacune des 7 tranches d’âge prédéfinies entre 20 et 89 ans. Les paramètres non électrophysiologiques comprenaient : l’âge, la taille, le poids, la distance TTA-malléole interne et la circonférence du segment jambier passant par G1.

## Résultats

Sept laboratoires rendirent des résultats concernant le PAGM des AEJ (45 femmes et 46 hommes âgés de 17 à 87 ans) dont 4 participèrent à l’étude de reproductibilité (n=19). Sept laboratoires étudièrent le décrément du PAGM des AEJ lors de la SNR à 3 Hz (n=92).
Les valeurs de référence sont les suivantes (entre parenthèses = la limite supérieure de la différence gauche/droite) : latence distale motrice < 4,0 ms (1,2) ; latence proximale motrice < 5,7 ms (1,1) ; vitesse de conduction motrice > 47,5 (21,4) ; amplitude distale > 4,4 mV (1,8) ; amplitude proximale > 4,4 mV (2,0) ; surface distale > 22,9 mV.ms (11,2) ; surface proximale > 18,6 mV.ms (8,1) ; durée distale < 12,0 ms (2,1) ; durée proximale < 12,1 ms (2,3) ; décrément en amplitude < 8 % ; décrément en surface < 15%.

## Discussion – conclusion

Ce premier protocole d’étude multicentrique, réalisé par les membres du GIEMGRA, était probablement trop exigeant en nombre de sujets à recruter et en nombre de paramètres à mesurer. Néanmoins, en moins d’un an, plus de 90 sujets permirent l’établissement de valeurs normatives du PAGM des AEJ.