Etude de la conduction nerveuse motrice et sensitive aux membres supérieurs et inférieurs

Dr François WANGa, Pr Thierry LEJEUNEb

a CHU Sart Tilman, b UCL

En 1850, von Helmholtz (1) mesure la première vitesse de conduction nerveuse motrice et l’évalue à 60 m/s pour le nerf médian. Néanmoins, les premières applications cliniques de l’étude de la conduction nerveuse motrice, ou neurographie motrice, datent des années 1940-1950, et elles seront appliquées en routine dans les années 1950-1960. Concernant la conduction nerveuse sensitive, ou neurographie sensitive, il faudra attendre le développement des appareils de moyennage de signaux (2), pour que cette méthodologie soit utilisée en routine.

Ces techniques impliquent la stimulation électrique percutanée d’un nerf moteur, sensitif ou mixte, ce qui déclenche des influx qui se propagent le long des structures nerveuses. L'évaluation des caractéristiques de la conduction dépend de l'analyse des potentiels évoqués composés détectés, par électrodes de surface, sur le muscle cible dans l'étude des fibres motrices et sur le nerf lui-même dans le cas des fibres sensitives.

Grâce à l'amélioration constante des appareils d'enregistrement, les études de conduction nerveuse sont devenues des techniques simples et fiables d’évaluation de la fonction nerveuse périphérique. A ce jour, l'utilité clinique des études de conduction nerveuse, dans le diagnostic des neuropathies périphériques diffuses et locales, est parfaitement validée. Les résultats de ces mesures reflètent l'état fonctionnel des fibres myélinisées de gros calibre.

Ce cours vous montrera comment étudier en pratique les nerfs sensitifs et moteurs aux membres supérieurs et inférieurs. Nous mettrons l'accent sur les techniques de stimulation nerveuse et d'enregistrement des réponses évoquées et sur les résultats auxquels vous devriez vous attendre. Nous insisterons également sur ce qui peut perturber les études de conduction nerveuse, les artefacts et les pièges dans lesquelles tombent habituellement les débutants et surtout comment les éviter pour améliorer votre technique et améliorer la qualité de vos examens.

Von Helmholtz H. Messungen über den zeitlichen Verlauf der Zuckung animalisher Muskeln und die Fortplanzungsgeschwindigkeit der Reizung in den Nerven. Johannes Müller’s Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin 1850, pp. 276-364.

Gilliatt RW et al. A study of normal nerve action potentials using an averaging technique (barrier grid Storage tube). J Neurol Neurosurg Psychiat 1965 ; 28 : 191-200.

Mots clés : neurographie, conduction nerveuse, sensitive, motrice