## Slide 1: Staff du service de Diabétologie, Nutrition et Maladies métaboliques
Les nouvelles technologies au service du patient diabétique
Régis Radermecker

## Slide 2: Plan de l’exposé (2 parties)
Introduction
Pompes à insuline
Mesure continue du glucose
Boucler la boucle
Conclusions

## Slide 3: Plan de l’exposé (2 parties)
Introduction
Pompes à insuline
Mesure continue du glucose
Boucler la boucle
Conclusions

## Slide 4: Réflexions à propos des nouvelles technologies
Progrès techniques fulgurants
  « Niche » de patients…quid des autres?
  Collaborations inévitables (ingénieurs, mathématiciens, industries,…)
  Coût astronomique: pour quels bénéfices?
  Se méfier des « effets d’annonce »

## Slide 5: Réflexions à propos du diabète
Mesurer le glucose
Traiter l’hyperglycémie
Eviter l’hypoglycémie
Améliorer la qualité de vie
Retarder la survenue des complications

## Slide 7: Les objectifs et les moyens: tout est lié!
Mesurer le glucose
Traiter
Eviter l’hypoglycémie
Qualité de vie?
MCG
Freestyle
Dexcom..
…
Nouvelles insulines
Pompes
Pancréas artificielCG
…
Alarmes hypo/hyper
Smartguard®, 670G
…
Facilité d’usage
Miniaturisation
Intégration des composantes
Télémédecine
…
Rapport coût-efficacité

## Slide 8: Plan de l’exposé (2 parties)
Introduction
Pompes à insuline
Mesure continue du glucose
Boucler la boucle
Conclusions

## Slide 9: L’ancêtre !

## Slide 10: Historique
Les pompes portables ont été développées dans les années 70 au Guy’s Hospital de Londres.
Le Dr Keen et le Dr John Pickup au Guy’s Hospital ont ensuite développé un programme de mise au point de pompe portable.
Le Dr John Parsons, de l'Institut national de recherche médicale de Mill Hill, à Londres, a adapté un dispositif pour l'administration de PTH. Stratégie de perfusion à double débit: un débit de base lent et unique dur24 heures et un débit de base plus élevé en préprandial
Fin des années 70: Arrivée en Belgique et essais cliniques avec les premières pompes à insuline « Mill Hill »

## Slide 11: Meta-analysis of HbA1c : MDI vs. CSII Significant reduction on switching to CSII (Pickup 2008)
HbA1c difference 0.62 (95% CI: 0.47 to 0.78)%

## Slide 12: Hypoglycaemia rate ratio: MDI vs. CSII Hypoglycaemia reduced four-fold by switching to CSII
Rate ratio 4.19 [95% CI 2.86 to 6.13])

## Slide 13: Liège
Scheen AJ, Henrivaux P, Jandrain B, Paolisso G, Lefèbvre PJ. Prevention of metabolic alterations by insulin supplements administered either before or after 2-h nocturnal interruption of CSII. Diabetes Care. 1987 Sep-Oct;10(5):567-72.
Scheen A, Castillo M, Jandrain B, Krzentowski G, Henrivaux P, Luyckx AS, Lefèbvre PJ. Metabolic alterations after a two-hour nocturnal interruption of a continuous subcutaneous insulin infusion. Diabetes Care. 1984 Jul-Aug;7(4):338-42.
Arrêt de pompe/Allergie/Lipodystrophies/…
Premier centre en Fédération WB
174 patients

## Slide 14: Evolutions technologiques
Miniaturisation
Nombreux DB, DB temporaire
Différentes formes de bolus
Assistant bolus
Possibilité d’être « reliée » à une MCG
…..

## Slide 15: Convention INAMI
Accu Check Roche Combo/Insight
Minimed 640G
Minimed 670G
Ypsomed
2850 Euros à 3629,40 Euros

## Slide 16: Nouvelles pompes
Cell Novo
Omnipod:
-Usage unique
-2 ml
-max 3 j (10 par mois)

## Slide 17: Comparaison
Pompe « classique »
  178 Euros X12= 2136 Euros/An ( 178 c est le prix moyen du disposable + amortissement pompe en 48 mois!)
Pompe Omnipod
  Au mieux: 27 Euros par patch X10X12= 3240 Euros + Amortissement PDM (180Euros/4= 45 Euros). Total:3285 Euros
3285 – 2136= 1149 Euros
Convention6,53 Euros X 365= 2383 Euros

## Slide 19: Plan de l’exposé (2 parties)
Introduction
Pompes à insuline
Mesure continue du glucose
Boucler la boucle
Conclusions

## Slide 20
Freckmann G, J Diabetes Sci Technol 2012
Comparer le nombre d’étapes lors de l’utilisation de lecteurs de glycémie et d’auto piqueurs

## Slide 21
Raisons données pour ne pas réaliser l’ASG aussi souvent que recommandé
Impact de l’ASG dans la vie quotidienne pour 69% des patients1
Temps nécessaire pour contrôler
Codage
Rendu éclairé de décisions
Manipulation des bandelettes et autres consommables
Douleur
Discrétion de la mesure
Découragement
Motivation
Test en dehors de chez soi
D’après Reach G. l’observance à la pratique de l’ASG.
Médecine Maladies Métaboliques 2010; 4: S36-S40
Freins psychologiques
29.8%
DT1 BB (N=85)
36.4%
DT2 BB (N=121)
61.8%
DT2 Basal (N=123)
15.3%
DT2 ins (N=116)
72.4%
DT2 ADO (N=120)
100
80
40
60
20
0
Patients respectant les critères de fréquence recommandés par la HAS
Rythme de l’ASG et raisons motivationnelles et technologiques de non observance à l’ASG
Résultats observatoire ASG (SAF)
Wijsman I. FEND, Vienna 2009
Bergenstal RM et al. The Diabetes Educator 2000; 26: 981–988
Batten L. Survey of blood glucose testing among Diabetes UK lay members. Crossbow Research, 2004
Jones PM. The Diabetes Educator 1996; 22(6): 609–616
d’après Reach G. L’observance à la pratique de l’ASG.
Médecine Maladies Métaboliques 2010; 4: S36-S40
Notes: Patients report numerous reasons for non-adherence. This slide summarizes data from a number of studies – many of the factors relate to the inconvenience associated with strip-based testing and pain associated with taking blood samples. The Accu-Chek Mobile system addresses many of these issues identified by patients.
Common patient-reported barriers to SMBG (in decreasing order per study)
Bergenstal et al (n=280)
Finger stick procedure (15%), Applying the sample (12%), Taking the time to test (8%), Coding the meter (4%), Inserting strip into the meter (2%)
Wijsman et al (n=150)
Test strip handling issues (88%), Lifestyle alignment, e.g. lack of time (69%), Making educated decisions e.g. based on latest test result (47%), Pain (45%)
Batten (n=361)
Forgetfulness (40%), Inconvenience (27%), Pain (21%)
Jones (n=74)
Not at home when time to test (47%), “It won’t matter if I don’t test” (26%), Cost (23%)
Patients report they would test more frequently if the SMBG procedure was easier, more discreet and less painful. The data presented on this slide is from a survey carried out by Diabetes UK* of 361 patients with diabetes
Diabetes UK report: key data
Of the 361 participants, 45% took insulin only; 32% took tablets only; 7% took both and 16% took no medication
The key barriers to SMBG were forgetfulness and the associated inconvenience
In the total population, the most commonly reported factors that would encourage increased frequency of testing were:
    Less painful (35%)
    Testing discreetly (22%)
    Easy-to-use meter (14%)
In insulin-treated patients (n=162) the most commonly reported factors that would encourage increased frequency of testing were:
    Less painful (49%)
    Testing discreetly (33%)
    Easy-to-use meter (21%)
* Diabetes UK is the largest organization in the UK working for people with diabetes, funding research, campaigning and helping people live with the condition.

## Slide 22
Mesure de glycémie de routine : nombre de manipulations par test pour :
Prendre dans une boite 0 à 2
Préparation autopiqueur 3 à 13
Préparation lecteur 1 à 9
Mesure de la glycémie 4
Gestion déchets lecteur 1 à 2
Gestion déchets auto piqueur 0 à 7
Mettre dans une boite 0 à 2
Nombre total de manipulations : 9 à 38 / test
Moins de manipulations avec AC Mobile : 9 vs. 25 à 38 pour les autres systèmes
Manipulations supplémentaires : pour 100 tests, pour :
Codage 0 à 12
Changements de cassette, barillets, disques 0 à 20
Changements de flacon 0 à 20
Tests de contrôle 0 à 72
Changements de barillet 0 à 153
Nombre total de manipulations : 8 à 207 / 100 tests
Comparer le nombre d’étapes lors de l’utilisation de lecteurs de glycémie et d’auto piqueurs
Freckmann G, J Diabetes Sci Technol 2012
Utilisation d’Accu-Chek Mobile = 3 fois moins d’étapes
vs. systèmes conventionnels à bandelettes et lancettes ’’uniques’’

## Slide 23: Convention
Subsidiairement, la présente convention de rééducation fonctionnelle a pour but de vérifier dans quelle mesure et de quelle manière, il est possible de développer davantage et, le cas échéant, d'améliorer les acquis en matière d'autogestion du diabète sucré, des conventions de rééducation pour l'autosurveillance de la glycémie existant depuis 1986 au sein du Service des soins de santé, dans le cadre d'une prévention efficace et d'un ralentissement de l'apparition des complications chroniques et ce, en recourant autant que possible à l'offre de services des dispensateurs de soins existant dans notre pays et dans le respect de leur organisation.
33 ANS

## Slide 24
Mesure continue…

## Slide 25: Mesure continue du glucose

## Slide 26: Modalités d’utilisation de la mesure continue du glucose (MCG)
MCG thérapeutique (temps réel ambulatoire)
  Ajustement du traitement par le patient en temps réel
  Alarmes prédictives de ce qui va se passer dans le futur proche
MCG diagnostique (court terme, holter)
  Diagnostic de fluctuations hyper- et hypoglycémiques
  Aide à l’ajustement du traitement par le médecin

## Slide 27: Etudes MCG
Nombreux Biais

## Slide 28: MCG: 1er septembre 2014

## Slide 29: Obligation
§ 3. Au plus tard, pour le 30 juin 2016, l’établissement doit avoir participé, avec l’ensemble des autres établissements qui ont conclu la convention pour le MCG, à l’élaboration d’un article scientifique qui sera soumis pour publication dans un périodique d’endocrinologie avec évaluation par des pairs (« peer reviewed article »). Cet article doit analyser les résultats de l’introduction de MCG en Belgique et comparer au moins les résultats de traitement des patients avant et après la mise sous MCG. L’article peut également comparer les résultats de traitement de patients sous MCG et de patients traités d’une autre façon.
convention-pilote qui se terminera le 31 août 2017 et sera poursuivie ou pas

## Slide 30
Active depuis 2014

## Slide 31: Critères belges
Convention pompe adulte d’au moins 50 pompes et/ou convention E/A: 17 centres
Budget alloué au pro rata du nombre de pompes par centre: nombre fixe
Equipe plusridisciplinaire
Garde 24h/24h
Diabète de type 1
Pompe depuis au moins 3 mois
« Non atteinte d’un contrôle glycémique… »
En pratique soit HbA1c non atteinte, soit diabète instable, soit hypoglycémies non ressenties, soit métiers à risque etc…
MALGRE SUIVI ET AUTOGESTION MAX

## Slide 32: The sensor convention
1 Introduction
17 Belgian hospitals with 554 patients who started in the sensor convention
Notes: Since the start of the sensor convention, 554 patients commenced in the sensor convention, distributed over 17 centres.
Only 51 patients stepped out of the convention.

## Slide 33
J Clin Endocrinol Metab, March 2018, 103(3):1224–1232

## Slide 34: Abstract

## Slide 35
Aspects pharmaco-économiques
Traitements

## Slide 36
« Cependant, il manquait une vaste étude prospective sur l'utilisation de la MCG en routine…., un rapport de Belgique fournit cette preuve extrêmement importante. L’étude d’observation prospective a été demandée par l’assurance publique nationale belge après approbation complète du remboursement et comprenait 515 patients adultes du type 1 diabète pour un suivi prédéterminé de 12 mois »

## Slide 37
L’expérience belge renforce les preuves d’une bonne pratique dans les conditions de routine clinique par des équipes médicales spécialisées…. un système de remboursement public unique favorise l'amélioration des soins médicaux. Malgré l'implication intense de participants à l'étude, la qualité de vie a considérablement augmenté. Cette « découverte » importante sera bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 1 dans de nombreux autres pays et obligera les autorités de remboursement à adopter une attitude similaire à l’égard du remboursement de la MCG. Nous devons unir nos forces et agir ensemble pour que cela stimule à son tour les scientifiques et les entreprises à développer des dispositifs encore plus précis, plus intelligent, plus petit, moins lourd, plus automatisé et des systèmes MCG intégrés ….réduisant enfin le fardeau écrasant de cette maladie chronique pour les individus et la société.

## Slide 38: Avènements de nombreux dispositifs

## Slide 39
Endoc Pract, 2016
MMM, 2017

## Slide 40: En attendant…
Convention « pilote » en cours de négociation (limitée 2,1M)
Convention Autogestion
  FSL, Guardian Connect, Dexcom G5,…
4,16 Euros/jour= 124,80 Euros/mois
FSL moins « onéreux » mais….

## Slide 41: Conventions diabète: l’avenir?
adultes,
enfants et adolescents,
cliniques du pied diabétique,
utilisateurs de pompe à insuline portable
Nouvelles technologies?

## Slide 42: Attentes et progrès en matière de MCG
Précision
Exactitude
Alarmes hypo/hyper
Facilité d’usage (peu de calibration)
Peu invasif
Durée de vie (Eversense®)
Intégration des dispositifs
Miniaturisation
Composante de la boucle fermée

## Slide 43: Exactitudes, précision, etc…

## Slide 44
The percentage of readings within Consensus Error Grid
Zone A on Days 2, 7, and 14 was 88.4%, 89.2%, and 85.2%, respectively
Stabilité durant 14 jours

## Slide 45
2017
ABDOMEN
2017

## Slide 46
For the entire study period, the mean absolute relative difference (MARD) was 13.2% (95%
confidence interval [CI] 12.0%–14.4%). MARD was 13.6% (95% CI 12.1%–15.4%) during week 1 and
12.7% (95% CI 11.5%–13.9%) during week 2.
De plus, pour l’obtention du marquage CE du produit, le MARD (mean absolute relative difference) a été mesuré sur 13195 valeurs à 11,4% avec 99.7% des valeurs dans les zones A et B (données Abbott)

## Slide 47: Plan de l’exposé (2 parties)
Introduction
Pompes à insuline
Mesure continue du glucose
Boucler la boucle
Conclusions

## Slide 49
La problématique du délai:
Milieu de la mesure
Temps d’analyse
Intégration
Modulation de la perfusion
Absorption de l’insuline
Postprandial!
Notion d’algorithmes
Alors qu’en Physiologie, l’effet incrétine est déjà bien en avance!

## Slide 50
La mise au point du pancréas artificiel nécessite une approche expérimentale step by step ….

## Slide 51: Modèle SC/SC

## Slide 52
Seuil bas
30 minutes
Seuil bas + 70 mg/dl
Seuil bas + 20 mg/dl
Arrêt avant hypo
Reprise basale
30 minutes
Predictive low glucose suspend function: SmartGuard™
640 et 670G
30 minutes
+ 20 mg/dl
Notes:   Suspend before Low has been designed to help reduce hypoglycemic excursions
Note: Low Limit settings range: 2.8-5.0 mmol/L, default: 5.0 mmol/; Customized time of day settings: User can set 1-8 time-of-day Low Limits
Suspend
User can set Suspend before Low or Suspend on Low (only one per time segment)
Suspend before Low occurs if:
  SG is within 2.8 mmol/L of the low limit
  SG is predicted to reach the Low Limit within the next 30 minutes,
  Not in refractory period of previous suspend:
    User manually responded to previous suspend: 30 min basal insulin delivery period required (refractory)
    Previous suspend continued the full 2 hour maximum: 4 hrs basal insulin delivery required
If the SG reaches the Low Limit while insulin is suspended, then user receives an alarm, which escalates to siren if not cleared within 10 minutes.
Resume can occur in 3 ways
The user manually resumes
Auto resume based on SG value
  Has been suspended for 30 minutes
  Is at least 1.1 mmol/L above low limit
  Is expected to be at least 2.2 mmol/L above low limit in 30 minutes
Reaches 2 hour suspend maximum
Note:
Resume is the same whether Suspend before low or Suspend on low is active
A bolus cannot be delivered when insulin has been suspended by sensor

## Slide 53: Minimed 670G Pancréas artificiel « hybride »
Obligation de comptage des glucides
Patients « convention MCG »
Décision médicale

## Slide 54: Minimed 670G (FDA approuvé et marquage CE)
Tandem (FDA approuvé)
-Capteur 10j
Pas de calibration
Basal IQ-Technology

## Slide 55: Plan de l’exposé (2 parties)
Introduction
Pompes à insuline
Mesure continue du glucose
Boucler la boucle
Conclusions

## Slide 56: Se méfier des effets d’annonce…
analyse du glucose
dans les larmes 1X/sec
avertissement par LED?
émetteur- récepteur?