## Slide 1
10 raisons de pratiquer l’EN(M)G
hors-piste
F Wang – 7 juin 2024

## Slide 2
10 raisons de pratiquer l’EN(M)G
hors-piste
Je déclare n’avoir
aucun conflit d’intérêt
concernant
cette présentation

## Slide 3
-
+
E1
E2
EN(M)G
en piste
Détection bipolaire de surface - E1 = électrode active - E2 = électrode de référence - E0 = électrode terre
E1
E2
E0
Stimulation bipolaire de surface supramaximale - cathode (-) => courant dépolarisant - anode (+) => courant hyperpolarisant
Cathode
Anode

## Slide 4
-
+
E1
E2
Détection bipolaire de surface - E1 = électrode active - E2 = électrode de référence - E0 = électrode terre
E1
E2
E0
Stimulation bipolaire de surface supramaximale - cathode (-) => courant dépolarisant - anode (+) => courant hyperpolarisant
Cathode
Anode
« Le fil rouge sur le bouton rouge »

## Slide 5
Détection
Et si, E1 devenait E2 et inversement ?
1 seul point de stimulation
Étude de 2 segments d’un même nerf
1

## Slide 6
Étudier simultanément 2 segments d’un même nerf
-
+
PIC 1
E1/E2
PIC 2
E2/E1
PIC 2/PIC 1
3.2 ms/1.52 ms = 2.11
E1
E2
E0
7 CM
7 CM
PIC 1 dépend de la conduction sensitive extra-canalaire (segment de 7 cm)
PIC 2 dépend de la conduction sensitive extra-canalaire et trans-canalaire (segment de 14 cm)
E2 devient E1 et inversement
« Le fil rouge sur
le bouton rouge »

## Slide 7
Détection
Et si, je déplaçais E2 ? -> membre controlatéral
1 seul point de stimulation
Évaluer la participation de E2 dans le PAGM
2

## Slide 8
Évaluer la participation de E2 dans le PAGM
E0
E0
E0
1
2
3
4
5
E2 contro
E2 contro
Bipolaire
Stimulation ulnaire au poignet
Onde stationnaire de champ proche générée aux jonctions myo-tendineuses des différents muscles activés par la stimulation nerveuse
= début du PAGM

## Slide 9
Stimulation du nerf ulnaire au poignet
Détection sur le muscle abductor digiti minimi
Enregistrement bipolaire
classique
Enregistrement monopolaire
1er pic
2nd pic

## Slide 10
Stimulation
Et si, je faisais une stimulation monopolaire ?
1 seul point de stimulation
Stimuler en profondeur
3

## Slide 11
Stimuler en profondeur
Stimulation bipolaire vs monopolaire
Monnier & Ochsner
Guihéneuc
WHAT IS YOUR BMI ?

## Slide 12
Stimulation
Et si, je ne stimulais pas de façon supramaximale ?
1 seul point de stimulation
Comptage des unites motrices
4

## Slide 13
Etudier des unités motrices isolées et les compter
Stimulations inframaximales ou juste liminaires
Principe du comptage d’unités motrices
Estimer la taille moyenne des UM > échantillon de 10-20 PUMs
Diviser la taille du PAGM maximal par l’estimation de la taille moyenne des UM
Stimulation incrémentale
Très faible intensité augmentée par incréments de 0,1 mA
Durée de stimulation = 50 μs
=> activation individuelle et séquentielle
des axones moteurs
McComas
Ondes F unitaires
3 unités motrices

## Slide 14
Stimulation
Et si, je stimulais en 2 points simultanément ? -> collision
Détection thénarienne
Évaluer un BC proximal sur le nerf médian
5

## Slide 15
Évaluer un BC proximal sur le nerf médian
Collision entre les influx descendants du point d’Erb et les influx montants du nerf ulnaire
Poignet
Coude
Erb
Détection thénarienne
NM
NU
PAGM des muscles thénariens
> NM & NU
-
NM
NU
-
+
-
DIN
1,5 mm

## Slide 16
Stimulation
Et si, je faisais varier la durée de stimulation ?
1 seul point de stimulation
Mesurer la chronaxie et la rhéobase
6

## Slide 17
Mesurer la chronaxie nerveuse
Faire varier la durée de la stimulation
Chart: 
| 3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1
 | 3.79 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 10.3 | 13.5
 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 10.3
Chart: 
| 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.35
 | 5.1 | 3.99 | 3.25 | 2.06 | 0
0
0
1
2
3
-0.5
0
0
0.5
1
1.5
2
4
6
4
8
12
16
ms
Durée de stimulation (t)
Durée de stimulation (t)
ms
Rhéobase
Chronaxie
Intensité (mA)
Charge (C)
Rhéobase
Chronaxie
Q = It
I
Fixer un seuil d’amplitude du PAGM (ex. 2 mV)
Tester 4 durées de stimulation : 1,0 ; 0,7 ; 0,5 et 0,2 ms
déterminer la charge (It) nécessaire pour atteindre le seuil
Feuille Excel et établir la droite passant par les 4 points
La rhéobase étant l’intensité minimale de courant permettant de stimuler la fibre nerveuse lorsque la durée du stimulus est infinie.
La chronaxie correspond à la durée du stimulus juste nécessaire pour stimuler la fibre nerveuse lorsque l’intensité de courant est égale à 2 fois la valeur de la rhéobase .
1,326 / 3,79 = chronaxie = 0,350 ms

## Slide 18
SLA versus MMN
Kanai et al, 2012
SLA : chronaxie normale ou augmentée
MMN : chronaxie normale ou diminuée
SLA : rhéobase normale
MMN : rhéobase normale ou augmentée

## Slide 19
Stimulation
Et si, je m’intéressais à l’intensité ?
1 seul point de stimulation
Mesurer l’excitabilité nerveuse : iMAX
7

## Slide 20
Évaluer l’excitabilité des axones moteurs
iMAX : intensité juste nécessaire pour évoquer un PAGM maximal avec une précision de 0,1 mA
CNRF
Liège
Marseille
Nice
Seuil-Médian
iMAX-Médian
+ Seuil et iUP

## Slide 21
Stimulation
Et si, je stimulais 2 fois avec un intervalle de 10 ms ?
1 seul point de stimulation
Distinguer RAM et DDI
8

## Slide 22
Distinguer RAM et DDI
Doubles chocs serrés (IIS = 10 ms)
Lorsque 2 trains se suivent sur une voie unique, le premier ne peut pas faire demi-tour sans entrer en collision avec le second Pierre Soichot
Stimulation simple distale
M1
1
1
M1
M2
Stimulation double serrée (IIS = 10 ms) distale
2
+10 ms
DDI
A1
A1
A1
M1
F1 = 60,5
A1
M1
M2
F2 = 71,9
F1
A1
10 ms

## Slide 23
1
M1
A1
M2
A2
Stimulation double serrée (IIS = 10 ms) distale
2
+10 ms
53 V
103 V
Pierre Soichot
RAM
M1
A1
1
M1
A1
1
M1
103 V
53 V
A1
A1
A1
M1
M1
M1
M1
M2
A1
A2
53 V
53 V

## Slide 24
Stimulation
&
Détection
Et si, je stimulais un nerf et que je détectais les réponses motrices dans un autre territoire nerveux ?
1 seul point de stimulation
Reconnaître les variantes d’innervation motrice
9

## Slide 25
Muscles
thénariens
Muscle
1er IO dorsal
Muscles
hypothénariens
N médian
N ulnaire
Br. profonde
Br. récurrente

## Slide 26
Reconnaître les variantes d’innervation motrice pour éviter les pièges
Stimuler un tronc nerveux et détecter les réponses motrices au niveau de muscles dépendant d’un autre tronc nerveux
Conduction en volume

## Slide 27
AMG
1
2
P
C
P
C

## Slide 28
Stimuler un tronc nerveux et détecter les réponses motrices au niveau de muscles dépendant d’un autre tronc nerveux
Reconnaître les variantes d’innervation motrice pour éviter les pièges

## Slide 29
Stimuler un tronc nerveux et détecter les réponses motrices au niveau de muscles dépendant d’un autre tronc nerveux
Reconnaître les variantes d’innervation motrice pour éviter les pièges

## Slide 30
P
C
Riché-Cannieu
Paume
P
C
STIMULATION
A LA PAUME
APB
APB
APB
Dr
Dr
Dr

## Slide 31
P
Riche-Cannieu
Paume
APB
APB

## Slide 32
Stimulation du nerf médian
Détection sur le muscle abductor pollicis brevis
Paume
Poignet
Coude
=> AMG
=> Riché-Cannieu ou main ulnaire
ou BC au poignet
=> stimuler le n. ulnaire

## Slide 33
Stimulation
&
Détection
Et si, je stimulais un nerf et que je détectais les réponses sensitives dans un autre territoire nerveux ?
1 seul point de stimulation
Reconnaître les variantes d’innervation sensitive
10

## Slide 34
Reconnaître les variantes d’innervation sensitive
Stimuler un tronc nerveux et détecter les réponses sensitives sur un autre tronc nerveux
Anastomose de Berettinni
Ou nerf ulnaire innervant directement partiellement R3
0,5 ms
20 μV
-
+
-
+
ou
R5
R4
R3
Stimulation n. ulnaire
Stimulation n. ulnaire
Stimulation n. ulnaire
Stimulation n. médian
Stimulation n. médian
Stimulation n. médian
Superposition des courbes G/Dr